## 固萃1
时间/min | 开关盖-加液-加盐-均质模块 | 倾倒模块 | B区六轴 | 离心模块 |  | 垂直振荡模块A | 涡旋振荡模块A | 氮吹模块 | 平行浓缩模块 | 单点定容模块 | C区三轴和枪头分取模块 | 固相萃取模块 | 垂直振荡模块C | 涡旋振荡模块C | C区-D区转移 | D区加内标过膜区域 | D区配标区域 | 测试
1 | 样品1-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
2
3
4
5
6
7
8
9 | 样品2-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
10
11
12
13
14
15
16
17 | 样品3-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
18
19
20
21
22
23
24 |  |  | 样品1、2、3-100mL离心管缓存架 A区→B区 | 样品1、2、3-离心管入管-运行
25 | 样品4-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
26
27
28
29
30
31
32 |  |  |  | 样品1、2、3-离心管出管
33 | 样品5-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
34
35 |  |  | 样品1、2、3-100mL离心管缓存架 B区→A区
36 |  | 样品1-倾倒
37
38
39 |  | 样品2-倾倒
40
41 | 样品6-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
42 |  | 样品3-倾倒
43
44
45
46
47
48
49 | 样品1-直接提取/固相萃取法A区流程（2） |  | 样品4、5、6-100mL离心管缓存架 A区→B区
50 |  |  |  | 样品4、5、6-离心管入管-运行
51
52 | 样品2-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
53
54
55 | 样品3-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
56
57
58 | 样品7-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  |  | 样品4、5、6-离心管出管
59
60
61 |  |  | 样品4、5、6-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品1、2、3-100mL离心管缓存架 A区→B区
62 |  | 样品4-倾倒 |  | 样品1、2、3-离心管入管-运行
63
64
65 |  | 样品5-倾倒
66 | 样品4-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
67
68 |  | 样品6-倾倒
69 | 样品5-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
70 |  |  |  | 样品1、2、3-离心管出管
71
72 | 样品6-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
73 |  | 样品1-倾倒 | 样品1、2、3-100mL离心管缓存架 B区→A区
74
75 | 样品8-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  | 样品4、5、6-100mL离心管缓存架 A区→B区
76 |  | 样品2-倾倒 |  | 样品4、5、6-离心管入管-运行
77
78
79 |  | 样品3-倾倒
80
81
82
83 | 样品9-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
84 |  |  |  | 样品4、5、6-离心管出管
85
86
87 |  |  | 样品4、5、6-100mL离心管缓存架 B区→A区
88 |  | 样品4-倾倒
89
90
91 | 样品10-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | 样品5-倾倒
92
93
94 |  | 样品6-倾倒
95
96
97 |  |  | 样品1-6_200x200盘架（260mL浓缩管） A区→C区 样品7、8、9-100mL离心管缓存架 A区→B区
98 |  |  |  | 样品7、8、9-离心管入管-运行 |  |  |  |  | 样品1-6——平行浓缩
99 | 样品11-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
100
101
102
103
104
105
106 |  |  |  | 样品7、8、9-离心管出管
107 | 样品12-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
108
109 |  |  | 样品7、8、9-100mL离心管缓存架 B区→A区
110 |  | 样品7-倾倒
111
112
113 |  | 样品8-倾倒
114
115 | 样品7-直接提取/固相萃取法A区流程（2） |  | 样品10、11、12-100mL离心管缓存架 A区→B区
116 |  | 样品9-倾倒 |  | 样品10、11、12-离心管入管-运行
117
118 | 样品8-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
119
120
121 | 样品9-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
122
123
124 | 样品13-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  |  | 样品10、11、12-离心管出管
125
126
127 |  |  | 样品10、11、12-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品7、8、9-100mL离心管缓存架 A区→B区
128 |  | 样品10-倾倒 |  | 样品7、8、9-离心管入管-运行
129
130
131 |  | 样品11-倾倒
132 | 样品10-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
133
134 |  | 样品12-倾倒
135 | 样品11-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
136 |  |  |  | 样品7、8、9-离心管出管
137
138 | 样品12-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
139 |  |  | 样品7、8、9-100mL离心管缓存架 B区→A区
140 |  | 样品7-倾倒 | 样品10、11、12-100mL离心管缓存架 A区→B区
141 | 样品14-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  |  | 样品10、11、12-离心管入管-运行
142
143 |  | 样品8-倾倒
144
145
146 |  | 样品9-倾倒
147
148
149 | 样品15-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  |  | 样品10、11、12-离心管出管
150
151
152 |  |  | 样品10、11、12-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品13、14、15-100mL离心管缓存架 A区→B区
153 |  | 样品10-倾倒 |  | 样品13、14、15-离心管入管-运行
154
155
156 |  | 样品11-倾倒
157 | 样品16-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
158 | [9 empty] | 样品1-单点定容
159 |  | 样品12-倾倒
160
161 |  |  |  | 样品13、14、15-离心管出管 | [5 empty] | 样品2-单点定容 | 样品1-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
162
163
164 |  |  | 样品7-12_200x200盘架（260mL浓缩管） A区→C区 样品13、14、15-100mL离心管缓存架 B区→A区 | [6 empty] | 样品3-单点定容 | 样品2-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
165 | 样品17-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | 样品13-倾倒 | [6 empty] | 样品7-12——平行浓缩
166
167 | [9 empty] | 样品4-单点定容 | 样品3-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
168 |  | 样品14-倾倒
169
170 | [9 empty] | 样品5-单点定容 | 样品4-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
171 |  | 样品15-倾倒
172
173 | 样品18-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | [8 empty] | 样品6-单点定容 | 样品5-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
174
175
176 | [10 empty] | 样品6-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
177
178 | [12 empty] | 样品1-6 垂直振荡
179
180
181 | 样品13-直接提取/固相萃取法A区流程（2） |  | 样品16、17、18-100mL离心管缓存架 A区→B区
182 |  |  |  | 样品16、17、18-离心管入管-运行
183
184 | 样品14-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
185
186 |  |  | 样品1-6——15mL离心管缓存架 C区→B区
187 | 样品15-直接提取/固相萃取法A区流程（2） |  |  |  | 样品1-6-离心管入管-运行
188
189
190 | 样品20-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  |  | 样品16、17、18-离心管出管
191
192
193 |  |  | 样品13、14、15-100mL离心管缓存架 A区→B区 样品16、17、18-100mL离心管缓存架 B区→A区
194
195 |  | 样品16-倾倒
196
197
198 | 样品16-直接提取/固相萃取法A区流程（2） | 样品17-倾倒 |  |  | 样品1-6-离心管出管
199
200
201 | 样品17-直接提取/固相萃取法A区流程（2） | 样品18-倾倒 |  | 样品13、14、15-离心管入管-运行
202
203
204 | 样品18-直接提取/固相萃取法A区流程（2） |  | 样品1-6——15mL离心管缓存架 B区→C区
205 | [14 empty] | 样品1-6 转移至D区加内标过膜区域
206 | [15 empty] | 样品1-6——固萃一法常规/加标流程-批量加内标
207 | 样品21-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
208
209 |  |  |  | 样品13、14、15-离心管出管
210
211
212 |  |  | 样品16、17、18-100mL离心管缓存架 A区→B区
213 |  |  | 样品13、14、15-100mL离心管缓存架 B区→A区 | 样品16、17、18-离心管入管-运行
214 |  | 样品13-倾倒
215 | 样品22-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
216
217 |  | 样品14-倾倒
218
219
220 |  | 样品15-倾倒
221 |  |  |  | 样品16、17、18-离心管出管
222
223 | 样品23-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
224 |  |  | 样品16、17、18-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品19、20、21-100mL离心管缓存架 A区→B区
225 |  | 样品16-倾倒 |  | 样品19、20、21-离心管入管-运行 | [5 empty] | 样品7-单点定容
226
227
228 |  | 样品17-倾倒 | [7 empty] | 样品8-单点定容 | 样品7-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
229
230
231 | 样品24-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | 样品18-倾倒 | [7 empty] | 样品9-单点定容 | 样品8-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
232
233 |  |  |  | 样品19、20、21-离心管出管
234 | [9 empty] | 样品10-单点定容 | 样品9-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
235
236 |  |  | 样品13-18_200x200盘架（260mL浓缩管） A区→C区 样品19、20、21-100mL离心管缓存架 B区→A区
237 |  | 样品19-倾倒 | [6 empty] | 样品13-18——平行浓缩 | 样品11-单点定容 | 样品10-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
238
239 | 样品19-直接提取/固相萃取法A区流程（2） |  | 样品22、23、24-100mL离心管缓存架 B区→A区
240 |  | 样品20-倾倒 |  | 样品22、23、24-离心管入管-运行 | [5 empty] | 样品12-单点定容 | 样品11-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
241
242 | 样品20-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
243 |  | 样品21-倾倒 | [8 empty] | 样品12-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
244 | [15 empty] | 样品1-6——直接提取法、固相萃取法123常规/加标样品-过膜至色谱瓶
245 | 样品21-直接提取/固相萃取法A区流程（2） | [11 empty] | 样品7-12垂直振荡
246
247
248 | 样品25-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  |  | 样品22、23、24-离心管出管
249
250
251 |  |  | 样品22、23、24-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品19、20、21-100mL离心管缓存架 A区→B区
252 |  | 样品22-倾倒 |  | 样品19、20、21-离心管入管-运行
253 |  |  | 样品7-12——15mL离心管缓存架 C区→B区
254 |  |  |  |  | 样品7-12-离心管入管-运行
255 |  | 样品23-倾倒
256 | 样品22-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
257
258 |  | 样品24-倾倒
259 | 样品23-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
260 |  |  |  | 样品19、20、21-离心管出管
261
262 | 样品24-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
263 |  |  | 样品19、20、21-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品22、23、24-100mL离心管缓存架 A区→B区
264 |  |  |  | 样品22、23、24-离心管入管-运行
265 | 样品26-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  |  |  | 样品7-12-离心管出管
266
267
268
269
270
271 |  |  | 样品7-12——15mL离心管缓存架 C区→B区
272 |  |  |  | 样品22、23、24-离心管出管 | [10 empty] | 样品7-12转移至D区加内标过膜区域
273 | 样品27-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | [14 empty] | 样品7-12——固萃一法常规/加标流程-批量加内标
274
275 |  | 样品22-倾倒
276
277
278 |  | 样品23-倾倒
279
280
281 | 样品28-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | 样品24-倾倒 | 样品25、26、27-100mL离心管缓存架 A区→B区
282 |  |  |  | 样品25、26、27-离心管入管-运行
283
284
285
286
287
288
289 | 样品29-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
290 |  |  |  | 样品25、26、27-离心管出管
291
292
293 |  |  | 样品25、26、27-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品19-24_200x200盘架（260mL浓缩管） A区→C区
294 |  | 样品25-倾倒
295
296
297 | 样品30-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | 样品26-倾倒 | [6 empty] | 样品19-24——平行浓缩 | 样品13-单点定容
298
299
300 |  | 样品27-倾倒 | [7 empty] | 样品14-单点定容 | 样品13-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
301
302
303 | [9 empty] | 样品15-单点定容 | 样品14-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
304
305 | 样品25-直接提取/固相萃取法A区流程（2） |  | 样品28、29、30-100mL离心管缓存架 A区→B区
306 |  |  |  | 样品28、29、30-离心管入管-运行 | [5 empty] | 样品16-单点定容 | 样品15-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
307
308 | 样品26-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
309 | [9 empty] | 样品17-单点定容 | 样品16-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
310
311 | 样品27-直接提取/固相萃取法A区流程（2） | [14 empty] | 样品7-12——直接提取法、固相萃取法123常规/加标样品-过膜至色谱瓶
312 | [9 empty] | 样品18-单点定容 | 样品17-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
313
314 |  |  |  | 样品28、29、30-离心管出管
315 | [10 empty] | 样品18-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
316
317 |  |  | 样品28、29、30-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品25、26、27-100mL离心管缓存架 A区→B区 | [9 empty] | 样品13-18垂直振荡
318 |  | 样品28-倾倒 |  | 样品25、26、27-离心管入管-运行
319
320
321 | 样品28-直接提取/固相萃取法A区流程（2） | 样品29-倾倒
322
323
324 | 样品29-直接提取/固相萃取法A区流程（2） | 样品30-倾倒
325
326 |  |  |  | 样品25、26、27-离心管出管
327 | 样品30-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
328
329 |  |  | 样品25、26、27-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品28、29、30-100mL离心管缓存架 A区→B区
330 |  | 样品25-倾倒
331
332 |  |  | 样品13-18——15mL离心管缓存架 C区→B区
333 |  | 样品26-倾倒 |  |  | 样品13-18-离心管入管-运行 | [9 empty] | 样品13-18转移至D区加内标过膜区域
334 | [15 empty] | 样品13-18——固萃一法常规/加标流程-批量加内标
335
336 |  | 样品27-倾倒 | 样品7-12——15mL离心管缓存架 B区→C区
337 |  |  |  | 样品28、29、30-离心管入管-运行
338
339
340
341
342
343
344 |  |  |  |  | 样品13-18-离心管出管
345
346
347
348
349
350 |  |  | 样品7-12——15mL离心管缓存架 C区→B区
351 |  |  |  | 样品28、29、30-离心管出管
352
353 |  | 样品28-倾倒
354 |  |  | 样品13-18——15mL离心管缓存架 B区→C区
355
356 |  | 样品29-倾倒
357 | [9 empty] | 样品19-单点定容
358 | [8 empty] | 样品25-30——平行浓缩
359 |  | 样品30-倾倒
360 | [9 empty] | 样品20-单点定容 | 样品19-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
361
362 |  |  | 样品25-30_200x200盘架（260mL浓缩管） A区→C区
363 | [9 empty] | 样品21-单点定容 | 样品20-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
364
365
366 | [9 empty] | 样品22-单点定容 | 样品21-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
367
368
369 | [9 empty] | 样品23-单点定容 | 样品22-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
370
371
372 | [9 empty] | 样品24-单点定容 | 样品23-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管 |  |  |  |  | 样品13-18——直接提取法、固相萃取法123常规/加标样品-过膜至色谱瓶
373
374
375 | [10 empty] | 样品24-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
376
377 | [12 empty] | 样品19-24垂直振荡
378
379
380
381
382
383
384
385 |  |  | 样品19-24——15mL离心管缓存架 C区→B区
386 |  |  |  |  | 样品19-24-离心管入管-运行
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397 |  |  |  |  | 样品19-24-离心管出管
398
399
400
401
402
403 |  |  | 样品19-24——15mL离心管缓存架 B区→C区
404 | [14 empty] | 样品19-24转移至D区加内标过膜区域
405 | [15 empty] | 样品19-24——固萃一法常规/加标流程-批量加内标
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418 | [9 empty] | 样品25-单点定容
419
420
421 | [9 empty] | 样品26-单点定容 | 样品25-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
422
423
424 | [9 empty] | 样品27-单点定容 | 样品26-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
425
426
427 | [9 empty] | 样品28-单点定容 | 样品27-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
428
429
430 | [9 empty] | 样品29-单点定容 | 样品28-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
431
432
433 | [9 empty] | 样品30-单点定容 | 样品29-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
434
435
436 | [10 empty] | 样品30-固萃一流程（1）-从260mL浓缩管分取至净化管
437
438 | [12 empty] | 样品25-30垂直振荡
439
440
441
442
443 | [15 empty] | 样品19-24——直接提取法、固相萃取法123常规/加标样品-过膜至色谱瓶
444
445
446 |  |  | 样品25-30——15mL离心管缓存架 C区→B区
447 |  |  |  |  | 样品25-30-离心管入管-运行
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458 |  |  |  |  | 样品25-30-离心管出管
459
460
461
462
463
464 |  |  | 样品25-30——15mL离心管缓存架 B区→C区
465 | [14 empty] | 样品25-30转移至D区加内标过膜区域
466 | [15 empty] | 样品25-30——固萃一法常规/加标流程-批量加内标
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504 | [15 empty] | 样品25-30——直接提取法、固相萃取法123常规/加标样品-过膜至色谱瓶
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598

## 固萃2
时间/min | 开关盖-加液-加盐-均质模块 | 倾倒模块 | B区六轴 | 离心模块 | 垂直振荡模块A | 涡旋振荡模块A | 氮吹模块 | 平行浓缩模块 | 单点定容模块 | C区三轴和枪头分取模块 | 固相萃取模块 | 垂直振荡模块C | 涡旋振荡模块C | C区-D区转移 | D区加内标过膜区域 | D区配标区域
1 | 样品1-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
2
3
4
5
6
7
8
9 | 样品2-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
10
11
12
13
14
15
16
17 | 样品3-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
18
19
20
21
22
23
24 |  |  | 样品1、2、3-100mL离心管缓存架 A区→B区 | 样品1、2、3-离心管入管-运行
25 | 样品4-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
26
27
28
29
30
31
32 |  |  |  | 样品1、2、3-离心管出管
33 | 样品5-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
34
35 |  |  | 样品1、2、3-100mL离心管缓存架 B区→A区
36 |  | 样品1-倾倒
37
38
39 |  | 样品2-倾倒
40
41 | 样品6-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
42 |  | 样品3-倾倒
43
44
45
46
47
48
49 | 样品1-直接提取/固相萃取法A区流程（2） |  | 样品4、5、6-100mL离心管缓存架 A区→B区
50 |  |  |  | 样品4、5、6-离心管入管-运行
51
52 | 样品2-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
53
54
55 | 样品3-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
56
57
58 | 样品7-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  |  | 样品4、5、6-离心管出管
59
60
61 |  |  | 样品4、5、6-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品1、2、3-100mL离心管缓存架 A区→B区
62 |  | 样品4-倾倒 |  | 样品1、2、3-离心管入管-运行
63
64
65 |  | 样品5-倾倒
66 | 样品4-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
67
68 |  | 样品6-倾倒
69 | 样品5-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
70 |  |  |  | 样品1、2、3-离心管出管
71
72 | 样品6-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
73 |  | 样品1-倾倒 | 样品1、2、3-100mL离心管缓存架 B区→A区
74
75 | 样品8-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  | 样品4、5、6-100mL离心管缓存架 A区→B区
76 |  | 样品2-倾倒 |  | 样品4、5、6-离心管入管-运行
77
78
79 |  | 样品3-倾倒
80
81
82
83 | 样品9-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
84 |  |  |  | 样品4、5、6-离心管出管
85
86
87 |  |  | 样品4、5、6-100mL离心管缓存架 B区→A区
88 |  | 样品4-倾倒
89
90
91 | 样品10-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | 样品5-倾倒
92
93
94 |  | 样品6-倾倒
95
96
97 |  |  | 样品1-6_200x200盘架（260mL浓缩管） A区→C区 样品7、8、9-100mL离心管缓存架 A区→B区
98 |  |  |  | 样品7、8、9-离心管入管-运行 |  |  |  | 样品1-6——平行浓缩
99 | 样品11-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
100
101
102
103
104
105
106 |  |  |  | 样品7、8、9-离心管出管
107 | 样品12-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
108
109 |  |  | 样品7、8、9-100mL离心管缓存架 B区→A区
110 |  | 样品7-倾倒
111
112
113 |  | 样品8-倾倒
114
115 | 样品7-直接提取/固相萃取法A区流程（2） |  | 样品10、11、12-100mL离心管缓存架 A区→B区
116 |  | 样品9-倾倒 |  | 样品10、11、12-离心管入管-运行
117
118 | 样品8-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
119
120
121 | 样品9-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
122
123
124 | 样品13-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  |  | 样品10、11、12-离心管出管
125
126
127 |  |  | 样品10、11、12-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品7、8、9-100mL离心管缓存架 A区→B区
128 |  | 样品10-倾倒 |  | 样品7、8、9-离心管入管-运行
129
130
131 |  | 样品11-倾倒
132 | 样品10-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
133
134 |  | 样品12-倾倒
135 | 样品11-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
136 |  |  |  | 样品7、8、9-离心管出管
137
138 | 样品12-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
139 |  |  | 样品7、8、9-100mL离心管缓存架 B区→A区
140 |  | 样品7-倾倒 | 样品10、11、12-100mL离心管缓存架 A区→B区
141 | 样品14-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  |  | 样品10、11、12-离心管入管-运行
142
143 |  | 样品8-倾倒
144
145
146 |  | 样品9-倾倒
147
148
149 | 样品15-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  |  | 样品10、11、12-离心管出管
150
151
152 |  |  | 样品10、11、12-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品13、14、15-100mL离心管缓存架 A区→B区
153 |  | 样品10-倾倒 |  | 样品13、14、15-离心管入管-运行
154
155
156 |  | 样品11-倾倒
157 | 样品16-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
158 | [8 empty] | 样品1-单点定容
159 |  | 样品12-倾倒
160
161 |  |  |  | 样品13、14、15-离心管出管 |  |  |  |  | 样品2-单点定容 | 样品1-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
162
163
164 |  |  | 样品13、14、15-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品7-12-100mL离心管缓存架 A区→C区 | [5 empty] | 样品3-单点定容 | 样品2-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
165 | 样品17-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | 样品13-倾倒 | [5 empty] | 样品7-12——平行浓缩
166
167 | [8 empty] | 样品4-单点定容 | 样品3-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
168 |  | 样品14-倾倒
169
170 | [8 empty] | 样品5-单点定容 | 样品4-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
171 |  | 样品15-倾倒
172
173 | 样品18-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | [7 empty] | 样品6-单点定容 | 样品5-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
174
175
176 | [9 empty] | 样品6-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
177 | [10 empty] | 样品1-6-固相萃取方式二常规/加标或配标流程-固相萃取
178
179
180
181 | 样品13-直接提取/固相萃取法A区流程（2） |  | 样品16、17、18-100mL离心管缓存架 A区→B区
182 |  |  |  | 样品16、17、18-离心管入管-运行
183
184 | 样品14-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
185
186
187 | 样品15-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
188
189
190 | 样品20-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  |  | 样品16、17、18-离心管出管
191 | [13 empty] | 样品1-6转移至D区加内标过膜区域
192 | [14 empty] | 样品1-6-直接提取法、固萃二、固萃三常规/加标流程-批量加内标
193 |  |  | 样品13、14、15-100mL离心管缓存架 A区→B区 样品1-6——15mL离心管缓存架 C区→B区 样品16、17、18-100mL离心管缓存架 B区→A区
194
195 |  | 样品16-倾倒
196
197
198 | 样品16-直接提取/固相萃取法A区流程（2） | 样品17-倾倒
199
200
201 | 样品17-直接提取/固相萃取法A区流程（2） | 样品18-倾倒 |  | 样品13、14、15-离心管入管-运行
202
203
204 | 样品18-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
205
206
207 | 样品21-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
208
209 |  |  |  | 样品13、14、15-离心管出管
210
211
212 |  |  | 样品13、14、15-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品16、17、18-100mL离心管缓存架 A区→B区
213 |  | 样品13-倾倒 |  | 样品16、17、18-离心管入管-运行
214
215 | 样品22-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
216 |  | 样品14-倾倒
217
218
219 |  | 样品15-倾倒
220
221 |  |  |  | 样品16、17、18-离心管出管
222
223 | 样品23-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
224 |  |  | 样品16、17、18-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品19、20、21-100mL离心管缓存架 A区→B区
225 |  | 样品16-倾倒 |  | 样品19、20、21-离心管入管-运行 |  |  |  |  | 样品7-单点定容
226 | [14 empty] | 样品1-6-直接提取法、固相萃取法123常规/加标样品-过膜至色谱瓶
227
228 |  | 样品17-倾倒 | [6 empty] | 样品8-单点定容 | 样品7-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
229
230
231 | 样品24-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | 样品18-倾倒 | [6 empty] | 样品9-单点定容 | 样品8-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
232
233 |  |  |  | 样品19、20、21-离心管出管
234 | [8 empty] | 样品10-单点定容 | 样品9-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
235
236 |  |  | 样品13-18_200x200盘架（260mL浓缩管） A区→C区 样品19、20、21-100mL离心管缓存架 B区→A区
237 |  | 样品19-倾倒 | [5 empty] | 样品13-18——平行浓缩 | 样品11-单点定容 | 样品10-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
238
239 | 样品25-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  | 样品22、23、24-100mL离心管缓存架 A区→B区
240 |  | 样品20-倾倒 |  | 样品22、23、24-离心管入管-运行 |  |  |  |  | 样品12-单点定容 | 样品11-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
241
242
243 |  | 样品21-倾倒 | [7 empty] | 样品12-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
244 | [10 empty] | 样品7-12-固相萃取方式二常规/加标或配标流程-固相萃取
245
246
247 | 样品19-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
248 |  |  |  | 样品22、23、24-离心管出管
249
250 | 样品20-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
251 |  |  | 样品22、23、24-100mL离心管缓存架 B区→A区
252 |  | 样品22-倾倒
253 | 样品21-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
254
255 |  | 样品23-倾倒
256 | 样品22-直接提取/固相萃取法A区流程（2） |  | 样品19、20、21-100mL离心管缓存架 A区→B区
257 |  |  |  | 样品19、20、21-离心管入管-运行
258 |  | 样品24-倾倒 | [11 empty] | 样品7-12转移至D区加内标过膜区域
259 | 样品23-直接提取/固相萃取法A区流程（2） | [13 empty] | 样品7-12-直接提取法、固萃二、固萃三常规/加标流程-批量加内标
260
261
262 | 样品24-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
263
264
265 | 样品26-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  |  | 样品19、20、21-离心管出管
266
267
268 |  |  | 样品19、20、21-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品22、23、24-100mL离心管缓存架 A区→B区
269 |  | 样品19-倾倒 |  | 样品22、23、24-离心管入管-运行
270
271
272 |  | 样品20-倾倒
273 | 样品27-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
274
275 |  | 样品21-倾倒
276
277 |  |  |  | 样品22、23、24-离心管出管
278
279
280 |  |  | 样品22、23、24-100mL离心管缓存架 B区→A区
281 | 样品28-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | 样品22-倾倒 | 样品25、26、27-100mL离心管缓存架 A区→B区
282 |  |  |  | 样品25、26、27-离心管入管-运行
283
284 |  | 样品23-倾倒
285
286
287 |  | 样品24-倾倒
288
289 | 样品29-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
290 |  |  |  | 样品25、26、27-离心管出管
291
292
293 |  |  | 样品19-24_200x200盘架（260mL浓缩管） A区→C区 样品25、26、27-100mL离心管缓存架 B区→A区 | [11 empty] | 样品7-12-直接提取法、固相萃取法123常规/加标样品-过膜至色谱瓶
294 |  | 样品25-倾倒
295
296
297 | 样品30-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | 样品26-倾倒 | [5 empty] | 样品19-24——平行浓缩 | 样品13-单点定容
298
299
300 |  | 样品27-倾倒 | [6 empty] | 样品14-单点定容 | 样品13-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
301
302
303 | [8 empty] | 样品15-单点定容 | 样品14-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
304
305 | 样品25-直接提取/固相萃取法A区流程（2） |  | 样品28、29、30-100mL离心管缓存架 A区→B区
306 |  |  |  | 样品28、29、30-离心管入管-运行 |  |  |  |  | 样品16-单点定容 | 样品15-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
307
308 | 样品26-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
309 | [8 empty] | 样品17-单点定容 | 样品16-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
310
311 | 样品27-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
312 | [8 empty] | 样品18-单点定容 | 样品17-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
313
314 |  |  |  | 样品28、29、30-离心管出管
315 | [9 empty] | 样品18-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
316 | [10 empty] | 样品13-18-固相萃取方式二常规/加标或配标流程-固相萃取
317 |  |  | 样品28、29、30-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品25、26、27-100mL离心管缓存架 A区→B区
318 |  | 样品28-倾倒 |  | 样品25、26、27-离心管入管-运行
319
320
321 |  | 样品29-倾倒
322
323
324 |  | 样品30-倾倒
325
326 |  |  |  | 样品25、26、27-离心管出管
327 | 样品28-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
328
329 |  |  | 样品25、26、27-100mL离心管缓存架 B区→A区
330 | 样品29-直接提取/固相萃取法A区流程（2） | 样品25-倾倒 | [11 empty] | 样品13-18转移至D区加内标过膜区域
331 | [14 empty] | 样品13-18-直接提取法、固萃二、固萃三常规/加标流程-批量加内标
332
333 | 样品30-直接提取/固相萃取法A区流程（2） | 样品26-倾倒
334
335
336 |  | 样品27-倾倒 | 样品28、29、30-100mL离心管缓存架 A区→B区
337 |  |  |  | 样品28、29、30-离心管入管-运行
338
339
340
341
342
343
344
345 |  |  |  | 样品28、29、30-离心管出管
346
347
348 |  |  | 样品28、29、30-100mL离心管缓存架 B区→A区
349 |  | 样品28-倾倒
350
351
352 |  | 样品29-倾倒
353
354
355 |  | 样品30-倾倒
356
357 | [8 empty] | 样品19-单点定容
358 |  |  | 样品25-30_200x200盘架（260mL浓缩管） A区→C区
359 | [7 empty] | 样品25-30——平行浓缩
360 | [8 empty] | 样品20-单点定容 | 样品19-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
361
362
363 | [8 empty] | 样品21-单点定容 | 样品20-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
364
365 | [14 empty] | 样品13-18-直接提取法、固相萃取法123常规/加标样品-过膜至色谱瓶
366 | [8 empty] | 样品22-单点定容 | 样品21-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
367
368
369 | [8 empty] | 样品23-单点定容 | 样品22-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
370
371
372 | [8 empty] | 样品24-单点定容 | 样品23-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
373
374
375 | [9 empty] | 样品24-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
376 | [10 empty] | 样品19-24-固相萃取方式二常规/加标或配标流程-固相萃取
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 | [13 empty] | 样品19-24转移至D区加内标过膜区域
391 | [14 empty] | 样品19-24-直接提取法、固萃二、固萃三常规/加标流程-批量加内标
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419 | [8 empty] | 样品25-单点定容
420
421
422 | [8 empty] | 样品26-单点定容 | 样品25-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
423
424
425 | [8 empty] | 样品27-单点定容 | 样品26-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管 |  |  |  |  | 样品19-24-直接提取法、固相萃取法123常规/加标样品-过膜至色谱瓶
426
427
428 | [8 empty] | 样品28-单点定容 | 样品27-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
429
430
431 | [8 empty] | 样品29-单点定容 | 样品28-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
432
433
434 | [8 empty] | 样品30-单点定容 | 样品29-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
435
436
437 | [9 empty] | 样品30-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
438 | [10 empty] | 样品25-30-固相萃取方式二常规/加标或配标流程-固相萃取
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452 | [13 empty] | 样品25-30转移至D区加内标过膜区域
453 | [14 empty] | 样品25-30-直接提取法、固萃二、固萃三常规/加标流程-批量加内标
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487 | [14 empty] | 样品25-30-直接提取法、固相萃取法123常规/加标样品-过膜至色谱瓶
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501

## 固萃3
时间/min | 开关盖-加液-加盐-均质模块 | 倾倒模块 | B区六轴 | 离心模块 | 垂直振荡模块A | 涡旋振荡模块A | 氮吹模块 | 平行浓缩模块 | 单点定容模块 | C区三轴和枪头分取模块 | 固相萃取模块 | 垂直振荡模块C | 涡旋振荡模块C | C区-D区转移 | D区加内标过膜区域 | D区配标区域
1 | 样品1-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
2
3
4
5
6
7
8
9 | 样品2-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
10
11
12
13
14
15
16
17 | 样品3-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
18
19
20
21
22
23
24 |  |  | 样品1、2、3-100mL离心管缓存架 A区→B区 | 样品1、2、3-离心管入管-运行
25 | 样品4-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
26
27
28
29
30
31
32 |  |  |  | 样品1、2、3-离心管出管
33 | 样品5-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
34
35 |  |  | 样品1、2、3-100mL离心管缓存架 B区→A区
36 |  | 样品1-倾倒
37
38
39 |  | 样品2-倾倒
40
41 | 样品6-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
42 |  | 样品3-倾倒
43
44
45
46
47
48
49 | 样品1-直接提取/固相萃取法A区流程（2） |  | 样品4、5、6-100mL离心管缓存架 A区→B区
50 |  |  |  | 样品4、5、6-离心管入管-运行
51
52 | 样品2-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
53
54
55 | 样品3-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
56
57
58 | 样品7-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  |  | 样品4、5、6-离心管出管
59
60
61 |  |  | 样品4、5、6-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品1、2、3-100mL离心管缓存架 A区→B区
62 |  | 样品4-倾倒 |  | 样品1、2、3-离心管入管-运行
63
64
65 |  | 样品5-倾倒
66 | 样品4-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
67
68 |  | 样品6-倾倒
69 | 样品5-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
70 |  |  |  | 样品1、2、3-离心管出管
71
72 | 样品6-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
73 |  | 样品1-倾倒 | 样品1、2、3-100mL离心管缓存架 B区→A区
74
75 | 样品8-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  | 样品4、5、6-100mL离心管缓存架 A区→B区
76 |  | 样品2-倾倒 |  | 样品4、5、6-离心管入管-运行
77
78
79 |  | 样品3-倾倒
80
81
82
83 | 样品9-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
84 |  |  |  | 样品4、5、6-离心管出管
85
86
87 |  |  | 样品4、5、6-100mL离心管缓存架 B区→A区
88 |  | 样品4-倾倒
89
90
91 | 样品10-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | 样品5-倾倒
92
93
94 |  | 样品6-倾倒
95
96
97 |  |  | 样品1-6_200x200盘架（260mL浓缩管） A区→C区 样品7、8、9-100mL离心管缓存架 A区→B区
98 |  |  |  | 样品7、8、9-离心管入管-运行 |  |  |  | 样品1-6——平行浓缩（1）
99 | 样品11-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
100
101
102
103
104
105
106 |  |  |  | 样品7、8、9-离心管出管
107 | 样品12-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
108
109 |  |  | 样品7、8、9-100mL离心管缓存架 B区→A区
110 |  | 样品7-倾倒
111
112
113 |  | 样品8-倾倒
114
115 | 样品7-直接提取/固相萃取法A区流程（2） |  | 样品10、11、12-100mL离心管缓存架 A区→B区
116 |  | 样品9-倾倒 |  | 样品10、11、12-离心管入管-运行
117
118 | 样品8-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
119
120
121 | 样品9-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
122
123
124 | 样品13-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  |  | 样品10、11、12-离心管出管
125
126
127 |  |  | 样品10、11、12-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品7、8、9-100mL离心管缓存架 A区→B区
128 |  | 样品10-倾倒 |  | 样品7、8、9-离心管入管-运行
129
130
131 |  | 样品11-倾倒
132 | 样品10-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
133
134 |  | 样品12-倾倒
135 | 样品11-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
136 |  |  |  | 样品7、8、9-离心管出管
137
138 | 样品12-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
139 |  |  | 样品7、8、9-100mL离心管缓存架 B区→A区
140 |  | 样品7-倾倒 | 样品10、11、12-100mL离心管缓存架 A区→B区
141 | 样品14-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  |  | 样品10、11、12-离心管入管-运行
142
143 |  | 样品8-倾倒
144
145
146 |  | 样品9-倾倒
147
148
149 | 样品15-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  |  | 样品10、11、12-离心管出管
150
151
152 |  |  | 样品10、11、12-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品13、14、15-100mL离心管缓存架 A区→B区
153 |  | 样品10-倾倒 |  | 样品13、14、15-离心管入管-运行
154
155
156 |  | 样品11-倾倒
157 | 样品16-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
158 | [8 empty] | 样品1-单点定容(1)
159 |  | 样品12-倾倒
160
161 |  |  |  | 样品13、14、15-离心管出管 |  |  |  |  | 样品2-单点定容(1) | 样品1-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
162
163
164 |  |  | 样品13、14、15-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品7-12-100mL离心管缓存架 A区→C区 | [5 empty] | 样品3-单点定容(1) | 样品2-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
165 | 样品17-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | 样品13-倾倒 | [5 empty] | 样品7-12——平行浓缩（1）
166
167 | [8 empty] | 样品4-单点定容(1) | 样品3-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
168 |  | 样品14-倾倒
169
170 | [8 empty] | 样品5-单点定容(1) | 样品4-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
171 |  | 样品15-倾倒
172
173 | 样品18-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | [7 empty] | 样品6-单点定容(1) | 样品5-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
174
175
176 | [9 empty] | 样品6-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
177 | [10 empty] | 样品1-6_固相萃取方式三常规/加标/配标流程-固相萃取
178
179
180
181 | 样品13-直接提取/固相萃取法A区流程（2） |  | 样品16、17、18-100mL离心管缓存架 A区→B区
182 |  |  |  | 样品16、17、18-离心管入管-运行
183
184 | 样品14-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
185
186
187 | 样品15-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
188
189
190 | 样品20-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  |  | 样品16、17、18-离心管出管
191
192
193 |  |  | 样品13、14、15-100mL离心管缓存架 A区→B区 样品1-6——15mL离心管缓存架 C区→B区 样品16、17、18-100mL离心管缓存架 B区→A区
194
195 |  | 样品16-倾倒
196
197 | [6 empty] | 样品1-氮吹定容
198 | 样品16-直接提取/固相萃取法A区流程（2） | 样品17-倾倒
199
200
201 | 样品17-直接提取/固相萃取法A区流程（2） | 样品18-倾倒 |  | 样品13、14、15-离心管入管-运行
202 | [6 empty] | 样品2-氮吹定容
203
204 | 样品18-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
205
206
207 | 样品21-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | [5 empty] | 样品3-氮吹定容
208
209 |  |  |  | 样品13、14、15-离心管出管
210
211
212 |  |  | 样品13、14、15-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品16、17、18-100mL离心管缓存架 A区→B区 |  |  |  | 样品4-氮吹定容
213 |  | 样品13-倾倒 |  | 样品16、17、18-离心管入管-运行
214
215 | 样品22-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
216 |  | 样品14-倾倒
217 | [6 empty] | 样品5-氮吹定容
218
219 |  | 样品15-倾倒
220
221 |  |  |  | 样品16、17、18-离心管出管
222 | [6 empty] | 样品6-氮吹定容
223 | 样品23-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
224 |  |  | 样品16、17、18-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品19、20、21-100mL离心管缓存架 A区→B区
225 |  | 样品16-倾倒 |  | 样品19、20、21-离心管入管-运行 |  |  |  |  | 样品7-单点定容(1)
226
227 | [13 empty] | 样品1-6 转移至加内标过膜区域
228 |  | 样品17-倾倒 | [6 empty] | 样品8-单点定容(1) | 样品7-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
229
230
231 | 样品24-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | 样品18-倾倒 | [6 empty] | 样品9-单点定容(1) | 样品8-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管 |  |  |  |  | 样品1-6-直接提取法、固萃二、固萃三常规/加标流程-批量加内标
232
233 |  |  |  | 样品19、20、21-离心管出管
234 | [8 empty] | 样品10-单点定容(1) | 样品9-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
235
236 |  |  | 样品13-18_200x200盘架（260mL浓缩管） A区→C区 样品19、20、21-100mL离心管缓存架 B区→A区
237 |  | 样品19-倾倒 | [5 empty] | 样品13-18——平行浓缩（1） | 样品11-单点定容(1) | 样品10固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
238
239 | 样品25-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  | 样品22、23、24-100mL离心管缓存架 A区→B区
240 |  | 样品20-倾倒 |  | 样品22、23、24-离心管入管-运行 |  |  |  |  | 样品12-单点定容(1) | 样品11-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
241
242
243 |  | 样品21-倾倒 | [7 empty] | 样品12-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
244 | [10 empty] | 样品7-12_固相萃取方式三常规/加标/配标流程-固相萃取
245
246
247 | 样品19-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
248 |  |  |  | 样品22、23、24-离心管出管
249
250 | 样品20-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
251 |  |  | 样品22、23、24-100mL离心管缓存架 B区→A区
252 |  | 样品22-倾倒
253 | 样品21-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
254
255 |  | 样品23-倾倒
256 | 样品22-直接提取/固相萃取法A区流程（2） |  | 样品19、20、21-100mL离心管缓存架 A区→B区
257 |  |  |  | 样品19、20、21-离心管入管-运行
258 |  | 样品24-倾倒
259 | 样品23-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
260
261
262 | 样品24-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
263
264 | [6 empty] | 样品7-氮吹定容
265 | 样品26-直接提取/固相萃取法A区流程（1） |  |  | 样品19、20、21-离心管出管 | [10 empty] | 样品1-6-直接提取法、固相萃取法123常规/加标样品-过膜至色谱瓶
266
267
268 |  |  | 样品19、20、21-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品22、23、24-100mL离心管缓存架 A区→B区
269 |  | 样品19-倾倒 |  | 样品22、23、24-离心管入管-运行 |  |  | 样品8-氮吹定容
270
271
272 |  | 样品20-倾倒
273 | 样品27-直接提取/固相萃取法A区流程（1）
274 | [6 empty] | 样品9-氮吹定容
275 |  | 样品21-倾倒
276
277 |  |  |  | 样品22、23、24-离心管出管
278
279 | [6 empty] | 样品10-氮吹定容
280 |  |  | 样品22、23、24-100mL离心管缓存架 B区→A区
281 | 样品28-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | 样品22-倾倒 | 样品25、26、27-100mL离心管缓存架 A区→B区
282 |  |  |  | 样品25、26、27-离心管入管-运行
283
284 |  | 样品23-倾倒 |  |  |  |  | 样品11-氮吹定容
285
286
287 |  | 样品24-倾倒
288
289 | 样品29-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | [5 empty] | 样品12-氮吹定容
290 |  |  |  | 样品25、26、27-离心管出管
291
292
293 |  |  | 样品19-24_200x200盘架（260mL浓缩管） A区→C区 样品25、26、27-100mL离心管缓存架 B区→A区
294 |  | 样品25-倾倒 | [11 empty] | 样品7-12 转移至加内标过膜区域
295 | [14 empty] | 样品7-12-直接提取法、固萃二、固萃三常规/加标流程-批量加内标
296
297 | 样品30-直接提取/固相萃取法A区流程（1） | 样品26-倾倒 | [5 empty] | 样品19-24——平行浓缩（1） | 样品13-单点定容(1)
298
299
300 |  | 样品27-倾倒 | [6 empty] | 样品14-单点定容(1) | 样品13-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
301
302
303 | [8 empty] | 样品15-单点定容(1) | 样品14-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
304
305 | 样品25-直接提取/固相萃取法A区流程（2） |  | 样品28、29、30-100mL离心管缓存架 A区→B区
306 |  |  |  | 样品28、29、30-离心管入管-运行 |  |  |  |  | 样品16-单点定容(1) | 样品15-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
307
308 | 样品26-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
309 | [8 empty] | 样品17-单点定容(1) | 样品16-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
310
311 | 样品27-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
312 | [8 empty] | 样品18-单点定容(1) | 样品17-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
313
314 |  |  |  | 样品28、29、30-离心管出管
315 | [9 empty] | 样品18-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
316 | [10 empty] | 样品13-18_固相萃取方式三常规/加标/配标流程-固相萃取
317 |  |  | 样品28、29、30-100mL离心管缓存架 B区→A区 样品25、26、27-100mL离心管缓存架 A区→B区
318 |  | 样品28-倾倒 |  | 样品25、26、27-离心管入管-运行
319
320
321 |  | 样品29-倾倒
322
323
324 |  | 样品30-倾倒
325
326 |  |  |  | 样品25、26、27-离心管出管
327 | 样品28-直接提取/固相萃取法A区流程（2）
328
329 |  |  | 样品25、26、27-100mL离心管缓存架 B区→A区 | [11 empty] | 样品7-12-直接提取法、固相萃取法123常规/加标样品-过膜至色谱瓶
330 | 样品29-直接提取/固相萃取法A区流程（2） | 样品25-倾倒
331
332
333 | 样品30-直接提取/固相萃取法A区流程（2） | 样品26-倾倒
334
335
336 |  | 样品27-倾倒 | 样品28、29、30-100mL离心管缓存架 A区→B区 |  |  |  | 样品13-氮吹定容
337 |  |  |  | 样品28、29、30-离心管入管-运行
338
339
340
341 | [6 empty] | 样品14-氮吹定容
342
343
344
345 |  |  |  | 样品28、29、30-离心管出管
346 | [6 empty] | 样品15-氮吹定容
347
348 |  |  | 样品28、29、30-100mL离心管缓存架 B区→A区
349 |  | 样品28-倾倒
350
351 | [6 empty] | 样品16-氮吹定容
352 |  | 样品29-倾倒
353
354
355 |  | 样品30-倾倒
356 | [6 empty] | 样品17-氮吹定容
357 | [8 empty] | 样品19-单点定容(1)
358 |  |  | 样品25-30_200x200盘架（260mL浓缩管） A区→C区
359 | [7 empty] | 样品25-30——平行浓缩（1）
360 | [8 empty] | 样品20-单点定容(1) | 样品19-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
361 | [6 empty] | 样品18-氮吹定容
362
363 | [8 empty] | 样品21-单点定容(1) | 样品20-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
364
365
366 | [8 empty] | 样品22-单点定容(1) | 样品21-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管 |  |  |  | 样品13-18 转移至加内标过膜区域
367 | [14 empty] | 样品13-18-直接提取法、固萃二、固萃三常规/加标流程-批量加内标
368
369 | [8 empty] | 样品23-单点定容(1) | 样品22-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
370
371
372 | [8 empty] | 样品24-单点定容(1) | 样品23-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
373
374
375 | [9 empty] | 样品24-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
376 | [10 empty] | 样品19-24_固相萃取方式三常规/加标/配标流程-固相萃取
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396 | [6 empty] | 样品19-氮吹定容
397
398
399
400
401 | [6 empty] | 样品20-氮吹定容 | [7 empty] | 样品13-18-直接提取法、固相萃取法123常规/加标样品-过膜至色谱瓶
402
403
404
405
406 | [6 empty] | 样品21-氮吹定容
407
408
409
410
411 | [6 empty] | 样品22-氮吹定容
412
413
414
415
416 | [6 empty] | 样品23-氮吹定容
417
418
419 | [8 empty] | 样品25-单点定容(1)
420
421 | [6 empty] | 样品24-氮吹定容
422 | [8 empty] | 样品26-单点定容(1) | 样品25-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
423
424
425 | [8 empty] | 样品27-单点定容(1) | 样品26-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
426 | [13 empty] | 样品19-24转移至加内标过膜区域
427 | [14 empty] | 样品19-24-直接提取法、固萃二、固萃三常规/加标流程-批量加内标
428 | [8 empty] | 样品28-单点定容(1) | 样品27-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
429
430
431 | [8 empty] | 样品29-单点定容(1) | 样品28-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
432
433
434 | [8 empty] | 样品30-单点定容(1) | 样品29-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
435
436
437 | [9 empty] | 样品30-固萃二&三流程（1）-从260mL浓缩管分取至25mL浓缩管
438 | [10 empty] | 样品25-30_固相萃取方式三常规/加标/配标流程-固相萃取
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458 | [6 empty] | 样品25-氮吹定容
459
460
461 | [14 empty] | 样品19-24-直接提取法、固相萃取法123常规/加标样品-过膜至色谱瓶
462
463 | [6 empty] | 样品26-氮吹定容
464
465
466
467
468 | [6 empty] | 样品27-氮吹定容
469
470
471
472
473 | [6 empty] | 样品28-氮吹定容
474
475
476
477
478 | [6 empty] | 样品29-氮吹定容
479
480
481
482
483 | [6 empty] | 样品30-氮吹定容
484
485
486
487
488 | [13 empty] | 样品25-30转移至加内标过膜区域
489 | [14 empty] | 样品25-30-直接提取法、固萃二、固萃三常规/加标流程-批量加内标
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523 | [14 empty] | 样品25-30-直接提取法、固相萃取法123常规/加标样品-过膜至色谱瓶
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537

## Q法
时间/min | 开关盖-加液-加盐-均质模块 | 倾倒模块 | 垂直振荡模块A | 涡旋振荡模块A | 放置 |  |  |  | 水浴模块 |  | B区六轴 | 离心模块 |  | 氮吹模块 | 平行浓缩模块 | 单点定容模块 | C区三轴和枪头分取模块 | 垂直振荡模块C | 涡旋振荡模块C | 固相萃取模块 | C区-D区转移 | D区加内标过膜区域 | D区配标区域
1 | 样品1-QuEChERS法流程（1）
2
3 | 样品2-QuEChERS法流程（1）
4
5 | 样品3-QuEChERS法流程（1）
6
7 | 样品4-QuEChERS法流程（1）
8
9 | 样品5-QuEChERS法流程（1）
10
11 | 样品6-QuEChERS法流程（1）
12
13 | 样品7-QuEChERS法流程（1） |  |  | 样品1-6-涡旋振荡（1）
14
15 | 样品8-QuEChERS法流程（1）
16
17 | 样品9-QuEChERS法流程（1） |  |  |  | 样品1-6放置（1）
18
19 | 样品10-QuEChERS法流程（1）
20
21 | 样品11-QuEChERS法流程（1）
22
23 | 样品12-QuEChERS法流程（1）
24
25 | 样品13-QuEChERS法流程（1） |  |  | 样品7-12-涡旋振荡（1）
26
27 | 样品14-QuEChERS法流程（1）
28
29 | 样品15-QuEChERS法流程（1） |  |  |  |  | 样品7-12放置（1）
30
31 | 样品16-QuEChERS法流程（1）
32
33 | 样品17-QuEChERS法流程（1）
34
35 | 样品18-QuEChERS法流程（1）
36
37 | 样品19-QuEChERS法流程（1） |  |  | 样品13-18-涡旋振荡（1）
38
39 | 样品20-QuEChERS法流程（1）
40
41 | 样品21-QuEChERS法流程（1） | [5 empty] | 样品13-18放置（1）
42
43 | 样品22-QuEChERS法流程（1）
44
45 | 样品23-QuEChERS法流程（1）
46
47 | 样品24-QuEChERS法流程（1）
48
49 | 样品1-QuEChERS法流程（2） |  |  | 样品19-24-涡旋振荡（1）
50
51 | 样品2-QuEChERS法流程（2）
52
53 | 样品3-QuEChERS法流程（2） | [6 empty] | 样品19-24放置（1）
54
55 | 样品4-QuEChERS法流程（2）
56
57 | 样品5-QuEChERS法流程（2）
58
59 | 样品6-QuEChERS法流程（2）
60
61 | 样品7-QuEChERS法流程（2） |  |  | 样品1-6-涡旋振荡（2）
62
63 | 样品8-QuEChERS法流程（2）
64
65 | 样品9-QuEChERS法流程（2） |  | 样品1-6-垂直振荡（1）
66
67 | 样品10-QuEChERS法流程（2）
68
69 | 样品11-QuEChERS法流程（2）
70
71 | 样品12-QuEChERS法流程（2）
72
73 | 样品1-QuEChERS法流程（3） |  |  | 样品7-12-涡旋振荡（2）
74
75 | 样品2-QuEChERS法流程（3）
76
77 | 样品3-QuEChERS法流程（3） |  | 样品7-12-垂直振荡（1）
78
79 | 样品4-QuEChERS法流程（3）
80
81 | 样品5-QuEChERS法流程（3）
82
83 | 样品6-QuEChERS法流程（3）
84
85 | 样品7-QuEChERS法流程（3） |  | 样品1-6-垂直振荡（2）
86
87 | 样品8-QuEChERS法流程（3）
88
89 | 样品9-QuEChERS法流程（3）
90
91 | 样品10-QuEChERS法流程（3） | [7 empty] | 样品1-6-水浴
92
93 | 样品11-QuEChERS法流程（3）
94
95 | 样品12-QuEChERS法流程（3）
96
97 | 样品13-QuEChERS法流程（2） |  | 样品7-12-垂直振荡（2）
98
99 | 样品14-QuEChERS法流程（2）
100
101 | 样品15-QuEChERS法流程（2）
102
103 | 样品16-QuEChERS法流程（2） | [8 empty] | 样品7-12-水浴
104
105 | 样品17-QuEChERS法流程（2）
106
107 | 样品18-QuEChERS法流程（2） | [9 empty] | 样品1-6-50mL离心管缓存架 A区→B区
108 | [11 empty] | 样品1-6-离心管入管-运行（1）
109 | 样品19-QuEChERS法流程（2） |  |  | 样品13-18-涡旋振荡（2）
110
111 | 样品20-QuEChERS法流程（2）
112
113 | 样品21-QuEChERS法流程（2） |  | 样品13-18-垂直振荡（1）
114
115 | 样品22-QuEChERS法流程（2）
116
117 | 样品23-QuEChERS法流程（2）
118
119 | 样品24-QuEChERS法流程（2） | [9 empty] | 样品7-12-50mL离心管缓存架 A区→B区
120
121 | 样品13-QuEChERS法流程（3） |  |  | 样品19-24-涡旋振荡（2） | [7 empty] | 样品1-6-离心管出管（1）
122
123 | 样品14-QuEChERS法流程（3）
124
125 | 样品15-QuEChERS法流程（3） |  | 样品19-24-垂直振荡（1）
126
127 | 样品16-QuEChERS法流程（3） | [9 empty] | 样品1-6-50mL离心管缓存架 B区→C区
128 | [11 empty] | 样品7-12-离心管入管-运行（1） |  |  |  |  | 样品1-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
129 | 样品17-QuEChERS法流程（3）
130 | [16 empty] | 样品2-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
131 | 样品18-QuEChERS法流程（3）
132 | [16 empty] | 样品3-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
133 | 样品19-QuEChERS法流程（3） |  | 样品13-18-垂直振荡（2）
134 | [16 empty] | 样品4-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
135 | 样品20-QuEChERS法流程（3）
136 | [16 empty] | 样品5-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
137 | 样品21-QuEChERS法流程（3）
138 | [16 empty] | 样品6-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
139 | 样品22-QuEChERS法流程（3） | [7 empty] | 样品13-18-水浴
140 | [16 empty] | 样品7-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管 |  | 样品1-6-涡旋振荡（3）
141 | 样品23-QuEChERS法流程（3） | [10 empty] | 样品7-12-离心管出管（1）
142 | [16 empty] | 样品8-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
143 | 样品24-QuEChERS法流程（3）
144 | [16 empty] | 样品9-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管 | 样品1-6-垂直振荡（3）
145 | 样品25-QuEChERS法流程（1） |  | 样品19-24-垂直振荡（2）
146 | [16 empty] | 样品10-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
147 | 样品26-QuEChERS法流程（1） | [9 empty] | 样品7-12-50mL离心管缓存架 B区→C区
148 | [16 empty] | 样品11-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
149 | 样品27-QuEChERS法流程（1）
150 | [16 empty] | 样品12-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
151 | 样品28-QuEChERS法流程（1） | [8 empty] | 样品19-24-水浴
152 | [10 empty] | 样品1-6-15mL离心管缓存架 C区→B区 | [7 empty] | 样品7-12-涡旋振荡（3）
153 | 样品29-QuEChERS法流程（1） | [11 empty] | 样品1-6-离心管入管-运行（2）
154
155 | 样品30-QuEChERS法流程（1） | [9 empty] | 样品13-18-50mL离心管缓存架 A区→B区
156 | [11 empty] | 样品13-18-离心管入管-运行（1） | [5 empty] | 样品7-12-垂直振荡（3）
157 | 样品31-QuEChERS法流程（1） |  |  | 样品25-30-涡旋振荡（1）
158
159 | 样品32-QuEChERS法流程（1）
160
161 | 样品33-QuEChERS法流程（1） |  |  |  | 样品25-30放置（1）
162
163 | 样品34-QuEChERS法流程（1）
164 | [10 empty] | 样品7-12-15mL离心管缓存架 C区→B区
165 | 样品35-QuEChERS法流程（1）
166 | [12 empty] | 样品1-6-离心管出管（2）
167 | 样品36-QuEChERS法流程（1） | [9 empty] | 样品19-24-50mL离心管缓存架 A区→B区
168
169 | 样品37-QuEChERS法流程（1） |  |  | 样品31-36-涡旋振荡（1） | [7 empty] | 样品13-18-离心管出管（1）
170
171 | 样品38-QuEChERS法流程（1）
172
173 | 样品39-QuEChERS法流程（1） |  |  |  |  | 样品31-36放置（1）
174
175 | 样品40-QuEChERS法流程（1） | [9 empty] | 样品13-18-50mL离心管缓存架 B区→C区 样品7-12-15mL离心管缓存架 B区→C区
176 | [11 empty] | 样品19-24-离心管入管-运行（1） |  |  |  |  | 样品1-6-Q法流程（2）-从净化分取至25mL浓缩管
177 | 样品41-QuEChERS法流程（1）
178 | [12 empty] | 样品7-12-离心管入管-运行（2）
179 | 样品42-QuEChERS法流程（1）
180
181 | 样品43-QuEChERS法流程（1） |  |  | 样品37-42-涡旋振荡（1）
182
183 | 样品44-QuEChERS法流程（1） | [15 empty] | 样品13-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
184
185 | 样品45-QuEChERS法流程（1） | [5 empty] | 样品37-42放置（1） | [9 empty] | 样品14-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
186
187 | 样品46-QuEChERS法流程（1） | [15 empty] | 样品15-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
188
189 | 样品47-QuEChERS法流程（1） | [10 empty] | 样品19-24-离心管出管（1） |  |  |  |  | 样品16-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
190
191 | 样品48-QuEChERS法流程（1） | [15 empty] | 样品17-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
192
193 | 样品25-QuEChERS法流程（2） |  |  | 样品43-48-涡旋振荡（1） | [12 empty] | 样品18-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
194
195 | 样品26-QuEChERS法流程（2） | [9 empty] | 样品19-24-50mL离心管缓存架 B区→C区 |  | 样品7-12-离心管出管（2） | [5 empty] | 样品13-18-涡旋振荡（3）
196 | [16 empty] | 样品19-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
197 | 样品27-QuEChERS法流程（2） | [6 empty] | 样品43-48放置（1）
198 | [16 empty] | 样品20-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
199 | 样品28-QuEChERS法流程（2） | [16 empty] | 样品13-18-垂直振荡（3）
200 | [16 empty] | 样品21-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
201 | 样品29-QuEChERS法流程（2） | [9 empty] | 样品7-12-15mL离心管缓存架 B区→C区
202 | [16 empty] | 样品7-12-Q法流程（2）-从净化分取至25mL浓缩管
203 | 样品30-QuEChERS法流程（2）
204
205 | 样品31-QuEChERS法流程（2） |  |  | 样品25-30-涡旋振荡（2）
206
207 | 样品32-QuEChERS法流程（2） | [9 empty] | 样品13-18-15mL离心管缓存架 B区→C区
208 | [12 empty] | 样品13-18-离心管入管-运行（2）
209 | 样品33-QuEChERS法流程（2） |  | 样品25-30-垂直振荡（1） | [10 empty] | 样品1-12-Q法常规/加标样品氮吹-定容 |  |  | 样品22-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
210
211 | 样品34-QuEChERS法流程（2） | [15 empty] | 样品23-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
212
213 | 样品35-QuEChERS法流程（2） | [15 empty] | 样品24-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
214
215 | 样品36-QuEChERS法流程（2） | [17 empty] | 样品19-24-涡旋振荡（3）
216
217 | 样品25-QuEChERS法流程（3） |  |  | 样品31-36-涡旋振荡（2）
218
219 | 样品26-QuEChERS法流程（3） | [16 empty] | 样品19-24-垂直振荡（3）
220
221 | 样品27-QuEChERS法流程（3） |  | 样品31-36-垂直振荡（1） | [9 empty] | 样品13-18-离心管出管（2）
222
223 | 样品28-QuEChERS法流程（3）
224
225 | 样品29-QuEChERS法流程（3）
226
227 | 样品30-QuEChERS法流程（3） | [9 empty] | 样品13-18-15mL离心管缓存架 B区→C区 样品19-24-15mL离心管缓存架 C区→B区
228 | [12 empty] | 样品19-24-离心管入管-运行（2） |  |  |  | 样品13-18-Q法流程（2）-从净化分取至25mL浓缩管
229 | 样品31-QuEChERS法流程（3） |  | 样品25-30-垂直振荡（2）
230
231 | 样品32-QuEChERS法流程（3）
232
233 | 样品33-QuEChERS法流程（3）
234
235 | 样品34-QuEChERS法流程（3） | [7 empty] | 样品25-30-水浴
236
237 | 样品35-QuEChERS法流程（3）
238
239 | 样品36-QuEChERS法流程（3）
240
241 | 样品37-QuEChERS法流程（2） |  | 样品31-36-垂直振荡（2） | [9 empty] | 样品19-24-离心管出管（2）
242
243 | 样品38-QuEChERS法流程（2）
244
245 | 样品39-QuEChERS法流程（2）
246
247 | 样品40-QuEChERS法流程（2） | [8 empty] | 样品31-36-水浴 | 样品19-24-15mL离心管缓存架 B区→C区
248 | [16 empty] | 样品19-24-Q法流程（2）-从净化分取至25mL浓缩管
249 | 样品41-QuEChERS法流程（2）
250
251 | 样品42-QuEChERS法流程（2） | [9 empty] | 样品25-30mL离心管缓存架 A区→B区
252 | [11 empty] | 样品25-30-离心管入管-运行（1）
253 | 样品43-QuEChERS法流程（2） |  |  | 样品37-42-涡旋振荡（2）
254 | [20 empty] | 样品1-12 转移至D区加内标过膜区域
255 | 样品44-QuEChERS法流程（2） | [12 empty] | 样品13-24 Q法常规/加标样品氮吹-定容 | [7 empty] | 样品1-12 Q法常规/加标/配标样品流程，直接提取法、固相萃取法123配标样品-批量加内标
256
257 | 样品45-QuEChERS法流程（2） |  | 样品37-42-垂直振荡（1）
258
259 | 样品46-QuEChERS法流程（2）
260
261 | 样品47-QuEChERS法流程（2）
262
263 | 样品48-QuEChERS法流程（2） | [9 empty] | 样品31-36mL离心管缓存架 A区→B区
264
265 | 样品37-QuEChERS法流程（3） |  |  | 样品43-48-涡旋振荡（2） | [7 empty] | 样品25-30-离心管出管（1）
266
267 | 样品38-QuEChERS法流程（3）
268
269 | 样品39-QuEChERS法流程（3） |  | 样品43-48-垂直振荡（1）
270
271 | 样品40-QuEChERS法流程（3） | [9 empty] | 样品25-30mL离心管缓存架 B区→C区
272 | [11 empty] | 样品31-36-离心管入管-运行（1） |  |  |  |  | 样品25-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
273 | 样品41-QuEChERS法流程（3）
274 | [16 empty] | 样品26-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
275 | 样品42-QuEChERS法流程（3）
276 | [16 empty] | 样品27-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
277 | 样品43-QuEChERS法流程（3） |  | 样品37-42-垂直振荡（2）
278 | [16 empty] | 样品28-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
279 | 样品44-QuEChERS法流程（3）
280 | [16 empty] | 样品29-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
281 | 样品45-QuEChERS法流程（3） | [20 empty] | 样品1-12-Q法常规/加标/配标样品流程，直接提取法、固相萃取法123配标样品-过膜至色谱瓶
282 | [16 empty] | 样品30-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
283 | 样品46-QuEChERS法流程（3） | [7 empty] | 样品37-42-水浴
284 | [18 empty] | 样品25-30-涡旋振荡（3）
285 | 样品47-QuEChERS法流程（3） | [10 empty] | 样品31-36-离心管出管（1）
286
287 | 样品48-QuEChERS法流程（3）
288 | [17 empty] | 样品25-30-垂直振荡（3）
289 |  |  | 样品43-48-垂直振荡（2）
290
291 | [10 empty] | 样品31-36mL离心管缓存架 B区→C区
292 | [16 empty] | 样品31-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
293
294 | [16 empty] | 样品32-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
295 | [9 empty] | 样品43-48-水浴
296 | [10 empty] | 样品25-3015mL离心管缓存架 C区→B区 | [5 empty] | 样品33-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
297 | [12 empty] | 样品25-30-离心管入管-运行（2）
298 | [16 empty] | 样品34-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
299 | [10 empty] | 样品37-42-50mL离心管缓存架 A区→B区
300 | [11 empty] | 样品37-42-离心管入管-运行（1） |  |  |  |  | 样品35-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管 |  |  |  | 样品13-24 转移至D区加内标过膜区域
301
302 | [16 empty] | 样品36-Q法流程（1）-从50mL离心管分取至净化管
303
304 | [18 empty] | 样品31-36-涡旋振荡（3）
305 | [21 empty] | 样品13-24 Q法常规/加标/配标样品流程，直接提取法、固相萃取法123配标样品-批量加内标
306
307
308 | [17 empty] | 样品31-36-垂直振荡（3）
309
310 | [12 empty] | 样品25-30-离心管出管（2）
311
312
313
314
315
316 | [10 empty] | 样品25-30-15mL离心管缓存架 B区→C区 样品31-36-15mL离心管缓存架 C区→B区
317 | [12 empty] | 样品31-36-离心管入管-运行（2） |  |  |  | 样品25-30-Q法流程（2）-从净化分取至25mL浓缩管
318
319
320
321
322 | [11 empty] | 样品37-42-离心管出管（1）
323
324
325
326
327
328 | [10 empty] | 样品37-42-50mL离心管缓存架 B区→C区 样品43-48-50mL离心管缓存架 A区→B区
329 | [11 empty] | 样品43-48-离心管入管-运行（1）
330 | [12 empty] | 样品31-36-离心管出管（2）
331 | [21 empty] | 样品13-24-Q法常规/加标/配标样品流程，直接提取法、固相萃取法123配标样品-过膜至色谱瓶
332
333
334
335
336 | [10 empty] | 样品31-36-15mL离心管缓存架 B区→C区
337 | [16 empty] | 样品31-36-Q法流程（2）-从净化分取至25mL浓缩管
338
339
340
341
342 | [11 empty] | 样品43-48-离心管出管（1）
343
344 | [13 empty] | 样品25-36 Q法常规/加标样品氮吹-定容
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389 | [20 empty] | 样品25-36 转移至D区加内标过膜区域
390 | [21 empty] | 样品25-36 Q法常规/加标/配标样品流程，直接提取法、固相萃取法123配标样品-批量加内标
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416 | [21 empty] | 样品25-36-Q法常规/加标/配标样品流程，直接提取法、固相萃取法123配标样品-过膜至色谱瓶
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439